Information från styrelsemötet 2016-12-06

Närvarande: Jens, Johansson, Rosa Ritzl, Lennart Johansson, Aija-Liisa Joachim, Raiwo Toom och Vesa
Jaatinen

Raiwo och Anton från Oneoak har gått igenom dragningen av fiber så att det inte skall förstöra vårt vattenledningsnät.

En hel del snöpinnar har rivits ner och till och med förstörts under arbetet med fiber. Jens kontaktar Oneoak om denna fråga.
NCC har justerat de vägbulor vi beslutat om.

Miljö och Fritid har varit vattenverket och gjort en inspektion. Allt såg bra ut med några kommentarer.
- Varmvatten saknas. BESLUT Vesa köper in en vv-beredare.
- Vattenrapporten fick kommentarer om lukt. Där måste vi göra en åtgärdsplan. BESLUT den gör Jens och Vesa
- Råvattenprov skall skickas in.
- Filtret i oljeavskiljarna behöver bytas ut. BESLUT Vesa ser till att det blir gjort.
BESLUT, den vattenmätaren som är trasig skall bytas ut i samband med att BEDAB byter filter.
Det utvidgade vattenprovet är taget i vanlig ordning. AK-labb rådde oss att kontakta kommunen för att se om vi inte kan få några av de prover som under flera år visat helt normala värden kan strykas då det är kostsamt att ta alla.
Vattnet till ladan och tennisbanan stängs av 7/12

Ett kontraktsförslag gällandes Bosnäsgården har kommit från Markavdelningen i Borås Stad. Styrelsen kommer att sätta ihop en motion till årsmötet där vi förslår medlemmarna att samfälligheten köper ladan.

Alla brandvarnare i Bosnäsgården har fått nya batterier och två ytterligare varnare är inköpta och satta på plats.

Larmet i vattenverket är åtgärdat
Jens försöker att få valberedningen till nästa möte
Styrelsen har tittat på ett förslag till årsmötesdatum, 28/2. Kallelsen skall då ut senast 13/2.

Nästa styrelsemöte är 16/1