Information från styrelsemötet 2017-10-02

Jens Johansson, Vesa Jaatinen, Rosa Ritzl, Lennart Johansson, Hampus Friberg och Aija-Liisa Joachim  
  
- Tryckstegringspumpen på Bönåsvägen har blivit utbytt mot en som är frekvensstyrd  
- Miljö och Hälsa har meddelat att vi har dispens ang. rening i vattenverket fram till dess att projektering startar.  
- Spolning av vattenledningarna sker den 13/10

- BESLUT – en rörmokare bokas upp för att åtgärda röret i väggen som läcker.  
- Intressegruppen för ladan arbetar vidare med hur ladan skall kunna fixas till. Första åtgärderna är att isolera taket ovan pub-delen och köket samt sätta in en luftvärmepump.